## Secretario Técnico
CONTACTO POR CONSULTAS O REQUERIMIENTOS DE MODIFICACIONES: mackinnona@uner.edu.ar; cc/tecnica@fcal.uner.edu.ar
Codigo | Nombre del Servicio | Matriz | Método | Observaciones | TARIFA DE REFERENCIA (solo para manejo interno)
LR-000 | TOMA DE MUESTRAS y VIATICOS | xxx | SIN INFO RECIBIDA
LR-001 | pH | Aguas | SIN INFO RECIBIDA
LR-002 | Conductividad | Aguas | SIN INFO RECIBIDA
LR-003 | Alcalinidad Total | Aguas | SIN INFO RECIBIDA
LR-004 | Cloruros | Aguas | SIN INFO RECIBIDA
LR-005 | Dureza total | Aguas | SIN INFO RECIBIDA
LR-006 | calcio | Aguas | SIN INFO RECIBIDA
LR-007 | Magnesio |  | SIN INFO RECIBIDA
LR-008 | Nitratos |  | SIN INFO RECIBIDA
LR-009 | Nitritos |  | SIN INFO RECIBIDA
LR-010 | Sulfatos |  | SIN INFO RECIBIDA
LR-011 | Bicarbonatos |  | SIN INFO RECIBIDA
LR-012 | Plaguicidas Clorados y fosforados | Aguas | SIN INFO RECIBIDA
LR-013 | Plaguicidas Clorados y fosforados | Jugos y frutas | SIN INFO RECIBIDA
LR-014 | Plaguicidas Clorados y fosforados | Tejidos animales | SIN INFO RECIBIDA
LR-015 | PCB´s | Aceites de transformador | SIN INFO RECIBIDA
LR-016 | Cobre | Aceites de transformador | SIN INFO RECIBIDA
SIN INFO RECIBIDA
SIN INFO RECIBIDA
LR-G01 | Fisicoquimicos agua Módulo 1 |  | SIN INFO RECIBIDA | LR001/2/3/4/5??
LR-G02 | Fisicoquimicos agua Módulo 2 |  | SIN INFO RECIBIDA | LR001 a LR011
(LM) Laboratorio de Microbiología y Biotecnología – Directora: Ing. Liliana Gerard. gerardl@fcal.uner.edu.ar
LM-000 | TOMA DE MUESTRAS y VIATICOS |  |  |  | h/5 u: $350+movilidad. h/10u: 600+movilidad. Adicionales $50/u
LM-001 | Recuento Total de Viables | Alimentos | 990.12 AOAC | Muestras: Lunes, Martes y Miercoles | 175
LM-002 | Coliformes Totales | Alimentos | 991.14 AOAC |  | 175
LM-003 | Escherichia coli | Alimentos | 991.14 AOAC |  | 200
LM-004 | Mohos y Levaduras | Alimentos | 997.02 AOAC |  | 200
LM-005 | Salmonella spp | Alimentos | 967.26 - 967.27 AOAC |  | 270
LM-006 | St. aureus | Alimentos | 2001.05 AOAC |  | 270
LM-007 | Cl. Sulfitorreductores | Alimentos | 976.30 AOAC |  | 150
LM-008 | DBO | Aguas - Efluentes | 973.44 AOAC, 2005 | Muestras: Mierc. a Viernes | 500
LM-009 | DQO | Aguas - Efluentes | 973.46 AOAC, 2005 |  | 450
LM-010 | OD | Aguas - Efluentes |  |  | 200
LM-011 | Coliformes Fecales | Aguas | SM 9222 D, 17 Ed 1992 | Muestras: Lunes, Martes y Miercoles | 150
LM-012 | Coliformes Totales | Aguas | SM 9222 B, 17 Ed 1992 |  | 150
LM-013 | Recuento Total de Viables | Aguas | SM 9215 A, 17 Ed 1992 |  | 150
LM-014 | P. Aeuriginosa | Aguas | SM 9213 E, 17 Ed 1992 |  | 150
LM-015 | Escherichia coli | Aguas | 991.14 AOAC |  | 150
LM-G01 | Microbiologico Agua Consumo | Aguas | LM011,LM012,LM013 y LM014 | Agua Consumo: Microbiológico Completo | 370
LM-G02 | Microbiologico Agua | Aguas Uso recreativo | LM011 y LM015 | (SERVICIO PARA CARU) | 65 USD
(ME) Laboratorio de Análisis de Metales en Alimentos y Otros Sustratos. Directora: Ing. Luz Marina Zapata. Tel: 4231469
ME-000 | TOMA DE MUESTRAS y VIATICOS
ME-001 | pH | Aguas | Potenciométrico. SM.
ME-002 | Conductividad | Aguas | Conductimétrico. SM.
ME-003 | Cadmio, cromo, plomo, cobre, zinc, calcio, hierro, potasio, magnesio, sodio, aluminio | Aguas | Espectroscopía de Absorción Atómica.
ME-004 | Fósforo | Foliar | Bray Kurtz.
ME-005 | Nitrógeno total | Foliar | Kjeldahl.
ME-006 | Nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio, potasio, hierro, cobre, zinc. | Foliar | Espectroscopía de Absorción Atómica.
ME-007 | pH | Suelo | IRAM-SAGPyA 29574.
ME-008 | Conductividad | Suelo | Conductimétrico. SM.
ME-009 | Fósforo Extractable | Suelo | Norma IRAM – SAGPyA 29570-1
ME-010 | Nitrógeno total | Suelo | Kjeldahl.
ME-011 | Capacidad de Intercambio Cationico (CIC) | Suelo | Extraccion + Absorción Atómica
ME-012 | Carbono total y Materia orgánica | Suelo | IRAM-SAGPyA 29571-2
ME-013 | Textura | Suelo | Granulométrico
ME-014 | Humedad | Suelo | Gravimétrico
ME-015 | Fósforo | Frutos y otros alimentos | Espectrofotometrico.
ME-016 | Nitrógeno total | Frutos y otros alimentos | Kjeldahl.
ME-017 | Nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio, potasio, hierro, cobre, zinc. | Frutos y otros alimentos | Espectroscopia de absorción atómica
ME-018 | Diagnóstico de Enfermedades | Frutos y plantas
Laboratorio de Industrias Cárnicas. Director: Dr. Gustavo Adolfo Teira. Tel: 4231457. teirag@fcal.uner.edu.ar
LC-000 | TOMA DE MUESTRAS y VIATICOS
LC-001 | Color | Carnes y productos Cárnicos | AMSA, 2012 |  | 66
LC-002 | Terneza | Carnes y productos Cárnicos | AMSA, 1995 |  | 180
LC-003 | Humedad | Carnes y productos Cárnicos | 950.46 B; AOAC, 2007 |  | 140
LC-004 | Proteínas | Carnes y productos Cárnicos | 981.10; AOAC, 2007 |  | 200
LC-005 | Lípidos | Carnes y productos Cárnicos | 991.36; AOAC, 2007 |  | 270
LC-006 | Cenizas | Carnes y productos Cárnicos | 920.153; AOAC, 2007 |  | 150
LC-007 | pH | Carnes y productos Cárnicos | electrodo de punción |  | 39
LC-008 | Mermas por goteo | Carnes y productos Cárnicos | diferencia de peso |  | 35
LC-009 | Mermas por cocción | Carnes y productos Cárnicos | diferencia de peso |  | 35
LC-010 | Mermas por descongelación | Carnes y productos Cárnicos | diferencia de peso |  | 35
LC-011 | Espesor de grasa dorsal | Carnes y productos Cárnicos | medida directa (calibre) |  | 24
LC-012 | Area de ojo de bife | Carnes y productos Cárnicos | medida directa (planímetro) |  | 24
LC-013 | Grado de marmorizado | Carnes y productos Cárnicos | USDA, 1997 |  | 24
LC-014 | Análisis de perfil de textura | Carnes y productos Cárnicos | AMSA, 1995 |  | 200
Laboratorio de Análisis Físicos y Químicos de los Alimentos. Director: Ing. Fernando Gimenez. Tel: 4231461
LA-000 | TOMA DE MUESTRAS y VIATICOS | - - -
LA-001 | Aw | Alimentos | AOAC
LA-002 | Humedad | Alimentos | Gravimétrico
LA-003 | Fibras | Alimentos | AOAC
LA-004 | Lípidos | Alimentos sólidos/semisolidos | Soxlhet - AOAC
LA-005 | Cenizas | Alimentos | Gravimétrico - AOAC
LA-006 | Proteínas / Nitrogeno total | Alimentos | Kjeldahl
LA-007 | Carbohidratos totales, por diferencia | Alimentos | AOAC
LA-008 | Valor calórico | Alimentos | Atwater
LA-009 | Textura | Yogur | - - -
LA-010 | Textura | Albúmina en polvo | Punción
LA-011 | Sólidos Suspendidos Totales | Efluentes | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
LA-012 | Sólidos soluble (ºBrix) | Jugos | AOAC
LA-013 | Acidez | Jugos | AOAC
LA-014 | Ratio | Jugos | AOAC
LA-015 | Ph | Jugos | AOAC
LA-016 | % cenizas | Carbón activado | ASTM
LA-017 | Número de Azul de metileno | Carbón activado | Método volumétrico
LA-018 | Número de Yodo | Carbón activado | ASTM
LA-019 | Poder de Adsorción | Carbón activado | Farmacopea Nacional Argentina 1978
LA-020 | Det. de Hierro | Carbón activado | Codex enológico internacional 2006
LA-021 | Det. Metales pesados | Carbón activado | Codex enológico internacional 2006
LA-022 | % aldehidos | Aceite esencial | IRAM 18515
LA-023 | Indice de refracción | Aceite esencial | IRAM 18505
LA-024 | Análisis gravimétrico para determinación de material particulado en filtros | Filtros | Gravimétrico
LA-025 | Porcentaje de alcohol volúmen/volúmen | Bebidas | Destilación y areometría
LA-026 | Materia seca | Alimentos | Gravimétrico
LA-027 | Textura | Mayonesa | Retroextrusión
LA-028 | Actividad Ureásica | Expeller | IRAM 5608
Laboratorio de Análisis Fisicoquímicos de Miel y Productos de la Colmena. Directora: Dra. Gabriela Tamaño. Tel: 4231451 (Of. Técnica)
PENDIENTE
MI-000 | TOMA DE MUESTRAS y VIATICOS | xxx
MI-001 | Color | Miel | SIN INFO RECIBIDA
MI-002 | Azúcares reductores | Miel | SIN INFO RECIBIDA
MI-003 | Acidez | Miel | SIN INFO RECIBIDA
MI-004 | Conductividad | Miel | SIN INFO RECIBIDA
MI-005 | Sacarosa aparente | Miel | SIN INFO RECIBIDA
MI-006 | Cenizas | Miel | SIN INFO RECIBIDA
MI-007 | Humedad | Miel | SIN INFO RECIBIDA
MI-008 | HMF - Método White | Miel | SIN INFO RECIBIDA
MI-009 | Sólidos insolubles | Miel | SIN INFO RECIBIDA
MI-010 | Actividad diástasa | Miel
Laboratorio de Algas y Cianobacterias. Responsable: Fernando Gimenez - tecnica@fcal.uner.edu.ar
AL-000 | TOMA DE MUESTRAS y VIATICOS
AL-001 | Cualitativo y Cuantitativo Algas | Aguas | EN15204 - Utermöhl
AL-002 | Cualitativo y Cuantitativo Fitoplancton | Aguas | EN15204 - Utermöhl
Laboratorio de Conservación de Alimentos. Director: Sr. Damián Stechina. stechinan@fcal.uner.edu.ar
CN-000 | TOMA DE MUESTRAS y VIATICOS
CN-001 | Contenido de Humedad | Aceites lubricantes | IRAM-IAP 6551
CN-002 | Viscosidad | Aceites lubricantes | IRAM - IAP 6597
CN-003 | Contenido residual de Carbono | Aceites lubricantes | IRAM-IAP 6542
CN-004 | Contenido residual de Carbono | Gas Oil | IRAM-IAP 6542
CN-005 | Viscosidad | Gas Oil | IRAM - IAP 6597
CN-006 | Densidad | Gas Oil | Densímetro de flotación
CN-007 | Temperatura de destilación | Gas Oil
CN-008 | Temperatura de destilación | Nafta
CN-009 | Densidad | Nafta | Densímetro de flotación |  | $3,5/km + viaticos según escala
CN-010 | Servicio a tercero "ad hoc" (Tecnología de la conservación de los alimentos) | - - - | - - -
CN-011 | Acidez (Expresada % Ac. Cítrico) | Frutas, jugos y jarabes | AOAC 9.135
CN-012 | Extracto Seco | Frutas, jugos y jarabes | AOAC - Estufa de Vacío
CN-013 | Solidos Solubles (°Brix) | Frutas, jugos y jarabes | AOAC - Refractométrico
CN-014 | Mohos y Levaduras | Frutas, jugos y jarabes | AOAC - Recuento en placa
(LIRA) Laboratorio de Investigación de Residuos en Alimentos – Directora: Dra. M. Montti. Tel. 4231450. Mail subovg@fcal.uner.edu.ar
LIRA-W-01 | Fisicoquimicos agua Módulo 1 | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.01 - Metodos del 3 al 8
LIRA-W-02 | Fisicoquimicos agua Módulo 2 | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.02 - Metodos del 3 al 14
LIRA-W-03 | pH | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.03 - Metodo electrometrico 4500-H.B (*)
LIRA-W-04 | Conductividad | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.04 - Metodo conductimetrico normalizado 2510.B (*)
LIRA-W-05 | Sólidos totales | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.05 - Solidos totales secados a 103-105°C 2540.B (*)
LIRA-W-06 | Alcalinidad Total | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.06 - Metodo potenciometrico GEMS (**)
LIRA-W-07 | Dureza total | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.07 - Metodo titulometrico de EDTA 2340.C (*)
LIRA-W-08 | Bicarbonatos | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.08 - Metodo GEMS modificado (**)
LIRA-W-9 | Nitratos | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.09 - Metodo espectrofotometrico del salicilato.
LIRA-W-10 | Nitritos | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.10 - Metodo espectrofotometrico GEMS (**)
LIRA-W-11 | Cloruros | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.11 - Metodo argentometrico 4500-Cl.B (*)
LIRA-W-12 | Magnesio | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.12 - Metodo de calculo 3500-Mg.E (*)
LIRA-W-13 | Calcio | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.13 - Metodo titulometrico de EDTA 3500-Ca.D(*)
LIRA-W-14 | Sulfatos | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.14 - Metodo turbidimetrico 4500-SO4.E modificado (*)
LIRA-W-15 | Sólidos suspendidos | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.15 - Solidos totales en suspensión secados a 103-105°C 2540.D (*)
LIRA-W-58 | Nitratos | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.58 - Metodo espectrofotometrico ultravioleta selectivo 4500-NO3.B (*)
LIRA-W-59 | Amonio | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.59 - Metodo automatizado de la sal de fenol 4500-NH3.H modificado(*)
LIRA-W-60 | Fosforo reactivo | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.60 - Metodo del acido ascorbico 4500-P.E modificado(*)
LIRA-W-61 | Fosforo total | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.61 - Metodo automatizado de reduccion del acido ascorbico 4500-P.F modificado (*)
LIRA-W-62 | Nitrogeno total / Fosforo total | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.62 - Metodo de digestion con persulfato
(*) APHA-AWWA-WPCF - Metodos normalizados para el analisis de aguas potables y residuales. 1992. Ed. 17. (**) Global Environmental Monitoring System (GEMS) - GEMS/Water Operational Guide - ETS/78.8/Rev.1. World Health Organization, Geneva, 1987.
LIRA-W-16 | Multirresiduos de Organoclorados (MOC) | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.16 - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-16(1) | Endosulfan | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.16(1) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-16(2) | Endrin | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.16(2) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-16(3) | Lindano | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.16(3) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-16(4) | Aldrin | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.16(4) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-16(5) | Dieldrin | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.16(5) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-16(6) | Heptacloro epóxido B | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.16(6) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-16(7) | Heptacloro epóxido A | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.16(7) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-16(8) | p,p-DDD | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.16(8) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-16(9) | p,p-DDT | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.16(9) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-16(10) | Transclordano | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.16(10) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-17 | Multirresiduos de organofosforados (MOF) | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.17 - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-17(1) | Malation | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.17(1) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-17(2) | Ethion | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.17(2) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-17(3) | M-paration | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.17(3) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-17(4) | Diazinon | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.17(4) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-17(5) | Fenitrotion | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.17(5) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-17(6) | Clorpirifos | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.17(6) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-18 | Multirresiduos de otros plaguicidas (MO) | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.18 - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-18(1) | Miclobutanil | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.18(1) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-18(2) | Propiconazole | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.18(2) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-18(3) | Triadimefon | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.18(3) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-18(4) | Penconazole | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.18(4) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-18(5) | Bromopropilato | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.18(5) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-18(6) | Trifloxistrobin | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.18(6) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-18(7) | Imazalil | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.18(7) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-19 | Multirresiduos completo (MR1) | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.19 - Métodos 16, 17 Y 18
LIRA-W-20 | PCB's | Aguas (W) | LIRA-ME-5.04.20 - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-SS-21 | Multirresiduos de Organoclorados (MOC) | Sólidos Suspendidos (SS) | LIRA-ME-5.04.21 - Cromatografía gaseosa con detector de mECD
LIRA-W-SS-21(1) | Endosulfan | Sólidos Suspendidos (SS) | LIRA-ME-5.04.21(1) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-SS-21(2) | Endrin | Sólidos Suspendidos (SS) | LIRA-ME-5.04.21(2) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-SS-21(3) | Lindano | Sólidos Suspendidos (SS) | LIRA-ME-5.04.21(3) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-SS-21(4) | Aldrin | Sólidos Suspendidos (SS) | LIRA-ME-5.04.21(4) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-SS-21(5) | Dieldrin | Sólidos Suspendidos (SS) | LIRA-ME-5.04.21(5) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-SS-21(6) | Heptacloro epóxido B | Sólidos Suspendidos (SS) | LIRA-ME-5.04.21(6) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-SS-21(7) | Heptacloro epóxido A | Sólidos Suspendidos (SS) | LIRA-ME-5.04.21(7) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-SS-21(8) | p,p-DDD | Sólidos Suspendidos (SS) | LIRA-ME-5.04.21(8) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-SS-21(9) | p,p-DDT | Sólidos Suspendidos (SS) | LIRA-ME-5.04.21(9) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-SS-21(10) | Transclordano | Sólidos Suspendidos (SS) | LIRA-ME-5.04.21(10) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-SS-22 | Multirresiduos de organofosforados (MOF) | Sólidos Suspendidos (SS) | LIRA-ME-5.04.22 - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-SS-22(1) | Malation | Sólidos Suspendidos (SS) | LIRA-ME-5.04.22(1) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-SS-22(2) | Ethion | Sólidos Suspendidos (SS) | LIRA-ME-5.04.22(2) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-SS-22(3) | M-paration | Sólidos Suspendidos (SS) | LIRA-ME-5.04.22(3) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-SS-22(4) | Diazinon | Sólidos Suspendidos (SS) | LIRA-ME-5.04.22(4) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-SS-22(5) | Fenitrotion | Sólidos Suspendidos (SS) | LIRA-ME-5.04.22(5) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-SS-22(6) | Clorpirifos | Sólidos Suspendidos (SS) | LIRA-ME-5.04.22(6) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-SS-23 | Multirresiduos de otros plaguicidas (MO) | Sólidos Suspendidos (SS) | LIRA-ME-5.04.23 - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-SS-23(1) | Miclobutanil | Sólidos Suspendidos (SS) | LIRA-ME-5.04.23(1) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-SS-23(2) | Propiconazole | Sólidos Suspendidos (SS) | LIRA-ME-5.04.23(2) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-SS-23(3) | Triadimefon | Sólidos Suspendidos (SS) | LIRA-ME-5.04.23(3) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-SS-23(4) | Penconazole | Sólidos Suspendidos (SS) | LIRA-ME-5.04.23(4) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-SS-23(5) | Bromopropilato | Sólidos Suspendidos (SS) | LIRA-ME-5.04.23(5) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-SS-23(6) | Trifloxistrobin | Sólidos Suspendidos (SS) | LIRA-ME-5.04.23(6) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-SS-23(7) | Imazalil | Sólidos Suspendidos (SS) | LIRA-ME-5.04.23(7) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-SS-24 | Multirresiduos completo (MR1) | Sólidos Suspendidos (SS) | LIRA-ME-5.04.24 - Métodos 21, 22 Y 23
LIRA-W-SS-25 | PCB's | Sólidos Suspendidos (SS) | LIRA-ME-5.04.25 - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-S-26 | Multirresiduos de Organoclorados (MOC) | Sedimentos (S) | LIRA-ME-5.04.26 - Cromatografía gaseosa con detector de mECD
LIRA-W-S-26(1) | Endosulfan | Sedimentos (S) | LIRA-ME-5.04.26(1) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-S-26(2) | Endrin | Sedimentos (S) | LIRA-ME-5.04.26(2) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-S-26(3) | Lindano | Sedimentos (S) | LIRA-ME-5.04.26(3) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-S-26(4) | Aldrin | Sedimentos (S) | LIRA-ME-5.04.26(4) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-S-26(5) | Dieldrin | Sedimentos (S) | LIRA-ME-5.04.26(5) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-S-26(6) | Heptacloro epóxido B | Sedimentos (S) | LIRA-ME-5.04.26(6) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-S-26(7) | Heptacloro epóxido A | Sedimentos (S) | LIRA-ME-5.04.26(7) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-S-26(8) | p,p-DDD | Sedimentos (S) | LIRA-ME-5.04.26(8) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-S-26(9) | p,p-DDT | Sedimentos (S) | LIRA-ME-5.04.26(9) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-S-26(10) | Transclordano | Sedimentos (S) | LIRA-ME-5.04.26(10) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-W-S-27 | Multirresiduos de organofosforados (MOF) | Sedimentos (S) | LIRA-ME-5.04.27 - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-S-27(1) | Malation | Sedimentos (S) | LIRA-ME-5.04.27(1) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-S-27(2) | Ethion | Sedimentos (S) | LIRA-ME-5.04.27(2) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-S-27(3) | M-paration | Sedimentos (S) | LIRA-ME-5.04.27(3) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-S-27(4) | Diazinon | Sedimentos (S) | LIRA-ME-5.04.27(4) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-S-27(5) | Fenitrotion | Sedimentos (S) | LIRA-ME-5.04.27(5) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-S-27(6) | Clorpirifos | Sedimentos (S) | LIRA-ME-5.04.27(6) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-S-28 | Multirresiduos de otros plaguicidas (MO) | Sedimentos (S) | LIRA-ME-5.04.28 - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-S-28(1) | Miclobutanil | Sedimentos (S) | LIRA-ME-5.04.28(1) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-S-18(2) | Propiconazole | Sedimentos (S) | LIRA-ME-5.04.28(2) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-S-28(3) | Triadimefon | Sedimentos (S) | LIRA-ME-5.04.28(3) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-S-28(4) | Penconazole | Sedimentos (S) | LIRA-ME-5.04.28(4) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-S-18(5) | Bromopropilato | Sedimentos (S) | LIRA-ME-5.04.28(5) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-S-28(6) | Trifloxistrobin | Sedimentos (S) | LIRA-ME-5.04.28(6) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-S-28(7) | Imazalil | Sedimentos (S) | LIRA-ME-5.04.28(7) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-W-S-29 | Multirresiduos completo (MR1) | Sedimentos (S) | LIRA-ME-5.04.29 - Métodos 26, 27 Y 28
LIRA-W-S-30 | PCB's | Sedimentos (S) | LIRA-ME-5.04.30 - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-31 | Multirresiduos de Organoclorados (MOC) | Arroz (V) | LIRA-ME-5.04.31 - Cromatografía gaseosa con detector de mECD
LIRA-V-31(1) | Endosulfan | Arroz (V) | LIRA-ME-5.04.31(1) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-31(2) | Endrin | Arroz (V) | LIRA-ME-5.04.31(2) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-31(3) | Lindano | Arroz (V) | LIRA-ME-5.04.3126(3) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-31(4) | Aldrin | Arroz (V) | LIRA-ME-5.04.31(4) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-31(5) | Dieldrin | Arroz (V) | LIRA-ME-5.04.31(5) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-31(6) | Heptacloro epóxido B | Arroz (V) | LIRA-ME-5.04.31(6) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-31(7) | Heptacloro epóxido A | Arroz (V) | LIRA-ME-5.04.31(7) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-31(8) | p,p-DDD | Arroz (V) | LIRA-ME-5.04.31(8) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-31(9) | p,p-DDT | Arroz (V) | LIRA-ME-5.04.31(9) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-31(10) | Transclordano | Arroz (V) | LIRA-ME-5.04.31(10) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-32(1) | Malation | Arroz (V) | LIRA-ME-5.04.32(1) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-32(2) | Ethion | Arroz (V) | LIRA-ME-5.04.32(2) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-32(3) | M-paration | Arroz (V) | LIRA-ME-5.04.32(3) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-32(4) | Diazinon | Arroz (V) | LIRA-ME-5.04.32(4) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-32(5) | Fenitrotion | Arroz (V) | LIRA-ME-5.04.32(5) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-32(6) | Clorpirifos | Arroz (V) | LIRA-ME-5.04.32(6) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-33 | Multirresiduos de otros plaguicidas (MO) | Arroz (V) | LIRA-ME-5.04.33 - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-33(1) | Miclobutanil | Arroz (V) | LIRA-ME-5.04.33(1) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-33(2) | Propiconazole | Arroz (V) | LIRA-ME-5.04.33(2) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-33(3) | Triadimefon | Arroz (V) | LIRA-ME-5.04.33(3) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-33(4) | Penconazole | Arroz (V) | LIRA-ME-5.04.33(4) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-33(5) | Bromopropilato | Arroz (V) | LIRA-ME-5.04.33(5) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-33(6) | Trifloxistrobin | Arroz (V) | LIRA-ME-5.04.33(6) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-33(7) | Imazalil | Arroz (V) | LIRA-ME-5.04.33(7) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-34 | Multirresiduos completo (MR1) | Arroz (V) | LIRA-ME-5.04.34 - Métodos 31, 32 y 33
LIRA-V-35 | Multirresiduos de Organoclorados (MOC) | Frutas cítricas (V) | LIRA-ME-5.04.35 - Cromatografía gaseosa con detector de mECD
LIRA-V-35(1) | Endosulfan | Frutas cítricas (V) | LIRA-ME-5.04.35(1) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-35(2) | Endrin | Frutas cítricas (V) | LIRA-ME-5.04.35(2) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-35(3) | Lindano | Frutas cítricas (V) | LIRA-ME-5.04.35(3) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-35(4) | Aldrin | Frutas cítricas (V) | LIRA-ME-5.04.35(4) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-35(5) | Dieldrin | Frutas cítricas (V) | LIRA-ME-5.04.35(5) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-35(6) | Heptacloro epóxido B | Frutas cítricas (V) | LIRA-ME-5.04.35(6) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-35(7) | Heptacloro epóxido A | Frutas cítricas (V) | LIRA-ME-5.04.35(7) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-35(8) | p,p-DDD | Frutas cítricas (V) | LIRA-ME-5.04.35(8) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-35(9) | p,p-DDT | Frutas cítricas (V) | LIRA-ME-5.04.35(9) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-35(10) | Transclordano | Frutas cítricas (V) | LIRA-ME-5.04.35(10) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-36 | Multirresiduos de organofosforados (MOF) | Frutas cítricas (V) | LIRA-ME-5.04.36 - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-36(1) | Malation | Frutas cítricas (V) | LIRA-ME-5.04.36(1) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-36(2) | Ethion | Frutas cítricas (V) | LIRA-ME-5.04.36(2) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-36(3) | M-paration | Frutas cítricas (V) | LIRA-ME-5.04.36(3) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-36(4) | Diazinon | Frutas cítricas (V) | LIRA-ME-5.04.36(4) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-36(5) | Fenitrotion | Frutas cítricas (V) | LIRA-ME-5.04.36(5) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-36(6) | Clorpirifos | Frutas cítricas (V) | LIRA-ME-5.04.36(6) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-37 | Multirresiduos de otros plaguicidas (MO) | Frutas cítricas (V) | LIRA-ME-5.04.37 - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-37(1) | Miclobutanil | Frutas cítricas (V) | LIRA-ME-5.04.37(1) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-37(2) | Propiconazole | Frutas cítricas (V) | LIRA-ME-5.04.37(2) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-37(3) | Triadimefon | Frutas cítricas (V) | LIRA-ME-5.04.37(3) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-37(4) | Penconazole | Frutas cítricas (V) | LIRA-ME-5.04.37(4) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-37(5) | Bromopropilato | Frutas cítricas (V) | LIRA-ME-5.04.37(5) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-37(6) | Trifloxistrobin | Frutas cítricas (V) | LIRA-ME-5.04.37(6) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-37(7) | Imazalil | Frutas cítricas (V) | LIRA-ME-5.04.37(7) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-38 | Multirresiduos completo (MR1) | Frutas cítricas (V) | LIRA-ME-5.04.38 - Métodos 35, 36 y 37
LIRA-V-39 | Multirresiduos de Organoclorados (MOC) | Arándanos (V) | LIRA-ME-5.04.39 - Cromatografía gaseosa con detector de mECD
LIRA-V-39(1) | Endosulfan | Arándanos (V) | LIRA-ME-5.04.39(1) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-39(2) | Endrin | Arándanos (V) | LIRA-ME-5.04.39(2) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-39(3) | Lindano | Arándanos (V) | LIRA-ME-5.04.39(3) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-39(4) | Aldrin | Arándanos (V) | LIRA-ME-5.04.39(4) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-39(5) | Dieldrin | Arándanos (V) | LIRA-ME-5.04.39(5) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-39(6) | Heptacloro epóxido B | Arándanos (V) | LIRA-ME-5.04.39(6) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-39(7) | Heptacloro epóxido A | Arándanos (V) | LIRA-ME-5.04.39(7) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-39(8) | p,p-DDD | Arándanos (V) | LIRA-ME-5.04.39(8) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-39(9) | p,p-DDT | Arándanos (V) | LIRA-ME-5.04.39(9) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-39(10) | Transclordano | Arándanos (V) | LIRA-ME-5.04.39(10) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-40 | Multirresiduos de organofosforados (MOF) | Arándanos (V) | LIRA-ME-5.04.40 - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-40(1) | Malation | Arándanos (V) | LIRA-ME-5.04.40(1) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-40(2) | Ethion | Arándanos (V) | LIRA-ME-5.04.40(2) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-40(3) | M-paration | Arándanos (V) | LIRA-ME-5.04.40(3) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-40(4) | Diazinon | Arándanos (V) | LIRA-ME-5.04.40(4) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-40(5) | Fenitrotion | Arándanos (V) | LIRA-ME-5.04.40(5) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-40(6) | Clorpirifos | Arándanos (V) | LIRA-ME-5.04.40(6) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-41 | Multirresiduos de otros plaguicidas (MO) | Arándanos (V) | LIRA-ME-5.04.41 - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-41(1) | Miclobutanil | Arándanos (V) | LIRA-ME-5.04.41(1) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-41(2) | Propiconazole | Arándanos (V) | LIRA-ME-5.04.41(2) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-41(3) | Triadimefon | Arándanos (V) | LIRA-ME-5.04.41(3) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-41(4) | Penconazole | Arándanos (V) | LIRA-ME-5.04.41(4) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-41(5) | Bromopropilato | Arándanos (V) | LIRA-ME-5.04.41(5) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-41(6) | Trifloxistrobin | Arándanos (V) | LIRA-ME-5.04.41(6) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-41(7) | Imazalil | Arándanos (V) | LIRA-ME-5.04.41(7) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-41(8) | Boscalid | Arándanos (V) | LIRA-ME-5.04.41(8) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-41(9) | Fludioxonil | Arándanos (V) | LIRA-ME-5.04.41(9) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-42 | Multirresiduos completo (MR1) | Arándanos (V) | LIRA-ME-5.04.42 - Métodos 39, 40 y 41
LIRA-V-43 | Multirresiduos de Organoclorados (MOC) | Jugos (V) | LIRA-ME-5.04.43 - Cromatografía gaseosa con detector de mECD
LIRA-V-43(1) | Endosulfan | Jugos (V) | LIRA-ME-5.04.43(1) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-43(2) | Endrin | Jugos (V) | LIRA-ME-5.04.43(2) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-43(3) | Lindano | Jugos (V) | LIRA-ME-5.04.43(3) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-43(4) | Aldrin | Jugos (V) | LIRA-ME-5.04.43(4) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-43(5) | Dieldrin | Jugos (V) | LIRA-ME-5.04.43(5) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-43(6) | Heptacloro epóxido B | Jugos (V) | LIRA-ME-5.04.43(6) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-43(7) | Heptacloro epóxido A | Jugos (V) | LIRA-ME-5.04.43(7) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-43(8) | p,p-DDD | Jugos (V) | LIRA-ME-5.04.43(8) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-43(9) | p,p-DDT | Jugos (V) | LIRA-ME-5.04.43(9) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-43(10) | Transclordano | Jugos (V) | LIRA-ME-5.04.43(10) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-V-44 | Multirresiduos de organofosforados (MOF) | Jugos (V) | LIRA-ME-5.04.44 - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-44(1) | Malation | Jugos (V) | LIRA-ME-5.04.44(1) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-44(2) | Ethion | Jugos (V) | LIRA-ME-5.04.44(2) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-44(3) | M-paration | Jugos (V) | LIRA-ME-5.04.44(3) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-44(4) | Diazinon | Jugos (V) | LIRA-ME-5.04.44(4) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-44(5) | Fenitrotion | Jugos (V) | LIRA-ME-5.04.44(5) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-44(6) | Clorpirifos | Jugos (V) | LIRA-ME-5.04.44(6) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-45 | Multirresiduos de otros plaguicidas (MO) | Jugos (V) | LIRA-ME-5.04.45 - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-45(1) | Miclobutanil | Jugos (V) | LIRA-ME-5.04.45(1) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-45(2) | Propiconazole | Jugos (V) | LIRA-ME-5.04.45(2) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-45(3) | Triadimefon | Jugos (V) | LIRA-ME-5.04.45(3) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-45(4) | Penconazole | Jugos (V) | LIRA-ME-5.04.45(4) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-45(5) | Bromopropilato | Jugos (V) | LIRA-ME-5.04.45(5) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-45(6) | Trifloxistrobin | Jugos (V) | LIRA-ME-5.04.45(6) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-45(7) | Imazalil | Jugos (V) | LIRA-ME-5.04.45(7) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-V-46 | Multirresiduos completo (MR1) | Jugos (V) | LIRA-ME-5.04.46 - Métodos 43, 44 y 45
LIRA-T-47 | PCB's | Aceite de transformador (T) | LIRA-ME-5.04.47 - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-O-48 | Multirresiduos de Organoclorados (MOC) | Suelo (O) | LIRA-ME-5.04.48 - Cromatografía gaseosa con detector de mECD
LIRA-O-48(1) | Endosulfan | Suelo (O) | LIRA-ME-5.04.48(1) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-O-48(2) | Endrin | Suelo (O) | LIRA-ME-5.04.48(2) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-O-48(3) | Lindano | Suelo (O) | LIRA-ME-5.04.48(3) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-O-48(4) | Aldrin | Suelo (O) | LIRA-ME-5.04.48(4) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-O-48(5) | Dieldrin | Suelo (O) | LIRA-ME-5.04.48(5) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-O-48(6) | Heptacloro epóxido B | Suelo (O) | LIRA-ME-5.04.48(6) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-O-48(7) | Heptacloro epóxido A | Suelo (O) | LIRA-ME-5.04.48(7) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-O-48(8) | p,p-DDD | Suelo (O) | LIRA-ME-5.04.48(8) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-O-48(9) | p,p-DDT | Suelo (O) | LIRA-ME-5.04.48(9) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-O-48(10) | Transclordano | Suelo (O) | LIRA-ME-5.04.48(10) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-O-49 | Multirresiduos de organofosforados (MOF) | Suelo (O) | LIRA-ME-5.04.49 - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-O-49(1) | Malation | Suelo (O) | LIRA-ME-5.04.49(1) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-O-49(2) | Ethion | Suelo (O) | LIRA-ME-5.04.49(2) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-O-49(3) | M-paration | Suelo (O) | LIRA-ME-5.04.49(3) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-O-49(4) | Diazinon | Suelo (O) | LIRA-ME-5.04.49(4) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-O-49(5) | Fenitrotion | Suelo (O) | LIRA-ME-5.04.49(5) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-O-49(6) | Clorpirifos | Suelo (O) | LIRA-ME-5.04.49(6) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-O-50 | Multirresiduos de otros plaguicidas (MO) | Suelo (O) | LIRA-ME-5.04.50 - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-O-50(1) | Miclobutanil | Suelo (O) | LIRA-ME-5.04.50(1) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-O-50(2) | Propiconazole | Suelo (O) | LIRA-ME-5.04.50(2) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-O-50(3) | Triadimefon | Suelo (O) | LIRA-ME-5.04.50(3) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-O-50(4) | Penconazole | Suelo (O) | LIRA-ME-5.04.50(4) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-O-50(5) | Bromopropilato | Suelo (O) | LIRA-ME-5.04.50(5) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-O-50(6) | Trifloxistrobin | Suelo (O) | LIRA-ME-5.04.50(6) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-O-50(7) | Imazalil | Suelo (O) | LIRA-ME-5.04.50(7) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-O-51 | Multirresiduos completo (MR1) | Suelo (O) | LIRA-ME-5.04.51 - Métodos 48, 49 y 50
LIRA-O-52 | PCB's | Suelo (O) | LIRA-ME-5.04.52 - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-O-53 | Multirresiduos de Organoclorados (MOC) | Pescado (O) | LIRA-ME-5.04.53 - Cromatografía gaseosa con detector de mECD
LIRA-O-53(1) | Endosulfan | Pescado (O) | LIRA-ME-5.04.53(1) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-O-53(2) | Endrin | Pescado (O) | LIRA-ME-5.04.53(2) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-O-53(3) | Lindano | Pescado (O) | LIRA-ME-5.04.53(3) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-O-53(4) | Aldrin | Pescado (O) | LIRA-ME-5.04.53(4) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-O-53(5) | Dieldrin | Pescado (O) | LIRA-ME-5.04.53(5) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-O-53(6) | Heptacloro epóxido B | Pescado (O) | LIRA-ME-5.04.53(6) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-O-53(7) | Heptacloro epóxido A | Pescado (O) | LIRA-ME-5.04.53(7) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-O-53(8) | p,p-DDD | Pescado (O) | LIRA-ME-5.04.53(8) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-O-53(9) | p,p-DDT | Pescado (O) | LIRA-ME-5.04.53(9) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-O-53(10) | Transclordano | Pescado (O) | LIRA-ME-5.04.53(10) - Cromatografía gaseosa con detector de μECD
LIRA-O-54 | Multirresiduos de organofosforados (MOF) | Pescado (O) | LIRA-ME-5.04.54 - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-O-54(1) | Malation | Pescado (O) | LIRA-ME-5.04.54(1) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-O-54(2) | Ethion | Pescado (O) | LIRA-ME-5.04.54(2) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-O-54(3) | M-paration | Pescado (O) | LIRA-ME-5.04.54(3) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-O-54(4) | Diazinon | Pescado (O) | LIRA-ME-5.04.54(4) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-O-54(5) | Fenitrotion | Pescado (O) | LIRA-ME-5.04.54(5) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-O-54(6) | Clorpirifos | Pescado (O) | LIRA-ME-5.04.54(6) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-O-55 | Multirresiduos de otros plaguicidas (MO) | Pescado (O) | LIRA-ME-5.04.55 - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-O-55(1) | Miclobutanil | Pescado (O) | LIRA-ME-5.04.55(1) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-O-55(2) | Propiconazole | Pescado (O) | LIRA-ME-5.04.55(2) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-O-55(3) | Triadimefon | Pescado (O) | LIRA-ME-5.04.55(3) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-O-55(4) | Penconazole | Pescado (O) | LIRA-ME-5.04.55(4) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-O-55(5) | Bromopropilato | Pescado (O) | LIRA-ME-5.04.55(5) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-O-55(6) | Trifloxistrobin | Pescado (O) | LIRA-ME-5.04.55(6) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-O-55(7) | Imazalil | Pescado (O) | LIRA-ME-5.04.55(7) - Cromatografía gaseosa con detector de NPD
LIRA-O-56 | Multirresiduos completo (MR1) | Pescado (O) | LIRA-ME-5.04.56 - Métodos 53, 54 y 55
LIRA-O-57 | PCB's | Pescado (O) | LIRA-ME-5.04.57 - Cromatografía gaseosa con detector de μECD